红外光灸疗机技术参数：

1、安全类型：I类，B型

*2、红外光波长范围580nm～1050nm；

*3、红外光治疗光功率输出最大10W，允差±2W;

4、红外光光疗档位三档可调；

5、光疗频率：on、5-60Hz，on为常亮；

6、艾灸加热温度100—160度；

*7、红光与艾灸可同时输出；

8、工作时间1min-99min可调，级差1min，允差±10s；

9、支臂调节方便，艾灸治疗头三维方向可调；

10、具有艾灸能量裙，使艾灸集中于病灶，又避免暴露隐私；

11、具有防倾倒保护功能；